Amtico Form -lattia - työselitys

Amtico Form design-lattia: ftalaattivapaa M1-luokiteltu polyuretaanivahvennettu viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 2,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,70 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/34/43, kulutuskestoluokka T.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.